## Лист1
№ п/п | Наименование документа (краткое его содержание, назначение) | № документа | Дата документа | Кол-во листов | № листа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 307б | 2016-05-20 | 2 | 1
2 | Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство песчаного основания с уплотнением под трубопровод канализации К1 (GQA) на участке от К231 до К41 | 1AJ.51354.C-2.056/3 | 2017-02-01 | 3 | 3
2.1 | Исполнительная схема планово-высотного положения основания труб | 51354 | 2017-02-01 | 1 | 6
2.2 | Протокол испытаний грунта песчаного | 1740 | 2017-02-01 | 3 | 7
3 | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопровода канализации К1 (GQA) на участке от К41 до К231 | 1AJ.51341.C-2.056/3 | 2017-02-01 | 3 | 10
3.1 | Исполнительная схема планово-высотного положения труб | 51341 | 2017-02-01 | 2 | 13
3.2 | Копия паспорта качества на трубу ПЭ. Оригинал в АОСР № 1AJ.50273.C-2.056/3, КРД: BLR1.D.130.1.&&&&&&.GUC&&.056.DC.0012, БЛ-03966 | 1691 | 2016-09-27 | 1 | 15
3.3 | Копия сертификата соответствия на трубы ПЭ. Оригинал в АОСР №1AJ.46869.C-2.056/3, КРД: BLR1.D.130.1.&&&&&&.GMA&&.056.DC.0012, БЛ-04679 | BY/11202.01.01500041 | 11.03.2016 до 11.03.2021 | 1 | 16
3.4 | Акт о проведении предварительного гидравлического испытания | 041231 | 2017-02-01 | 1 | 17
4 | Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство песчаного основания с уплотнением h=100мм под трубопровод канализации К1 (GQA) на участке от К230 до К231 | 1AJ.68791.C-2.056/3 | 2017-05-23 | 3 | 18
4.1 | Исполнительная схема планово-высотного положения основания труб | 68791 | 2016-12-20 | 1 | 21
4.2 | Протокол испытаний грунта песчаного | 1647 | 2016-12-20 | 3 | 22
5 | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопровода канализации К1 (GQA) на участке от К230 до К231 | 1AJ.68792.C-2.056/3 | 2017-12-28 | 3 | 25
5.1 | Исполнительная схема планово-высотного положения труб | 68792 | 2016-12-20 | 2 | 28
5.2 | Акт о проведении предварительного гидравлического испытания | 230231 | 2016-12-20 | 1 | 30
5.3 | Копия паспорта качества на трубу ПЭ. Оригинал в АОСР № 1AJ.50273.C-2.056/3, КРД: BLR1.D.130.1.&&&&&&.GUC&&.056.DC.0012, БЛ-03966 | 1691 | 2016-09-27 | 1 | 31
5.4 | Копия сертификата соответствия на трубы ПЭ. Оригинал в АОСР №1AJ.46869.C-2.056/3, КРД: BLR1.D.130.1.&&&&&&.GMA&&.056.DC.0012, БЛ-04679 | BY/11202.01.01500041 | 11.03.2016 до 11.03.2021 | 1 | 32
6 | Акт освидетельствования скрытых работ. Обратная засыпка трубопровода сети канализации К1 (GQA) с послойным уплотнением h=300мм до отм. 179,480 на участке от К41 до К230 | 1AJ.75763.C-2.056/3 | 2017-05-25 | 3 | 33
6.1 | Исполнительная схема обратной засыпки трубы ПЭ | 75763 | 2017-02-19 | 1 | 36
6.2 | Протокол испытаний местного грунта | 1798 | 2017-02-18 | 6 | 37
6.3 | Протокол испытаний местного грунта | 1741 | 2017-02-01 | 5 | 43
6.4 | Протокол испытаний местного грунта | 1676 | 2016-12-26 | 4 | 48
6.5 | Протокол испытаний местного грунта | 1664 | 2016-12-23 | 5 | 52
7 | Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство песчаного основания с уплотнением h=100мм под трубопровод канализации К1 (GQA) на участке от К230 до точки врезки в здание 00UAC | 1AJ.68789.C-2.056/3 | 2017-04-20 | 3 | 57
7.1 | Исполнительная схема планово-высотного положения основания труб | 68789 | 2017-04-20 | 1 | 60
7.2 | Протокол испытаний грунта песчаного | 2084 | 2017-04-20 | 3 | 61
8 | Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопровода канализации К1 (GQA) на участке от К230 до точки врезки в здание 00UAC | 1AJ.68790.C-2.056/3 | 2017-12-26 | 3 | 64
8.1 | Исполнительная схема планово-высотного положения труб | 68790 | 2017-04-20 | 2 | 67
8.2 | Акт о проведении предварительного гидравлического испытания | 230000 | 2017-04-20 | 1 | 69
8.3 | Копия паспорта качества на трубу ПЭ. Оригинал в АОСР № 0AJ.51352.C-2.056/3, КРД: BLR1.D.130.0.&&&&&&.GMA&&.056.DC.0014, БЛ-04968 | 1673 | 2016-09-21 | 1 | 70
8.4 | Копия сертификата соответствия на трубы ПЭ. Оригинал в АОСР №1AJ.46869.C-2.056/3, КРД: BLR1.D.130.1.&&&&&&.GMA&&.056.DC.0012, БЛ-04679 | BY/11202.01.01500041 | 11.03.2016 до 11.03.2021 | 1 | 71
9 | Акт освидетельствования скрытых работ. Обратная засыпка трубопровода сети канализации К1 (GQA) с послойным уплотнением h=300мм до отм. 179,500 на участке от К230 до здания 00UAC | 1AJ.75764.C-2.056/3 | 2019-07-20 | 3 | 72
9.1 | Протокол испытаний местного грунта | 2087 | 2017-04-21 | 8 | 75
10 | Устройство колодцев № 230, 231 сети канализации К1 (GQA) | 1AJ.76233.C-2.056/3 | 2019-07-27 | 3 | 83
10.1 | Копия протокола испытаний бетона (7 суток). Оригинал в акте № 1AJ.75778.C-2.056/3, БЛ-05961 | 5/603 | 2016-12-30 | 1 | 86
10.2 | Копия протокола испытаний бетона (проектный возраст). Оригинал в акте № 1AJ.75778.C-2.056/3, БЛ-05961 | 5/632 | 2017-01-20 | 1 | 87
10.3 | Копия документа о качестве бетонной смеси. Оригинал в акте № 1AJ.75778.C-2.056/3, БЛ-05961 | 1316 | 2016-12-23 | 1 | 88